# 附件1

韶关市曲江区人民医院口腔科设备

采购项目

报价文件

报价单位：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

## 附件2报价函

韶关市曲江区人民医院：

根据你们采购            (项目名称)的要求，        (全名及职务)经正式授权并以报价人                  (报价人名称、地址)的名义报价。提交报价文件1式4份。签字代表在此声明并同意：

1、我们愿意遵守本项目各项规定，供应符合用户需求中所指定的需求，总报价          元（大写：                    ）。

2、我们同意本报价自报价截止日起90天内有效。如果我们的报价被接受，则直至合同生效时止，本报价始终有效。

3、我们已经详细地了解用户需求，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我们同意提供采购单位要求的有关报价的其他资料。

5、如提供虚假文件及资料，由此产生的后果由我方负责。

6、我们理解，采购人并无义务必须接受最低报价的报价或其他任何报价。

授权代表（签名）：

职务：

报价人名称：

报价人印章：

电话：              传真：              邮编：

## 附件3报价一览表

最高限价：

项目名称：

| 序号 | 采购产品 | 数量 （单位） | 单价(元) | 交货完工期 （天） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 签订合同后24小时内 |  |  |
| 2 | 报价总价：（大写）人民币 。 |  |  |  |  |  |

报价人全称（盖公章）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：

注：报价人的报价应为所投项目的最终报价，包含项目方案、供货（含设备、材料、配件、辅材等）、运输保险、安装、调试等完成本项目所需的配套工程及一切税费。

## 附件4详细报价清单

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 型号产地 | 货物配件 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价（大写）人民币 元，￥ 元。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价人全称（盖公章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：     年   月   日

注：1.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

2.该表格式仅作参考，报价人的详细报价表格式可自定。

3.报价人的投标报价应为所投项目的最终报价，包含项目方案、供货（含设备、材料、配件、辅材等）、运输保险、安装、调试等完成本项目所需的配套工程及一切税费。

## 附件5 售后服务计划

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1、公司简介

2、免费保修期

3、维护技术人员情况

4、应急维护时间安排（响应及维护时间，维修点地址、联系电话、联系人）

5、维修服务收费标准

6、主要零配件及易耗品价格

7、保修期内服务内容和方式

8、保修期外服务内容和方式

9、制造商的技术支持

## 附件6法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（报价人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（报价人名称）的在下面签字的（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就韶关市曲江区人民医院采购             的采购和合同的执行，作为报价代表人代表本公司的名义处理一切之有关事宜。

本授权书于     年    月    日签字生效，从报价截止之日起，有效期为    天，特此声明。

单位名称（盖公章）：

地址：

法定代表人签字或盖私章：

职务：

报价代表人（被授权人）签字或盖私章：

职务：

注：

1、须附上报价代表人（被授权人）身份证复印件。

2、法定代表人授权委托书的有效期必须大于本项目报价有效期（从报价截止之日起，本项目报价有效期为90天）。

## 附件7资格文件

报价人应按下列要求提交资格文件（包含但不限于以下内容）：

1. 具有独立承担民事责任的能力：投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，投标文件中必须提供法人或其他组织的营业执照等证明文件的复印件。

2. 所投产品属于第一类医疗器械的，必须提供监督管理部门签发有效的产品备案凭证复印件；所投产品属于第二类、第三类医疗器械的，则必须提供监督管理部门签发有效的《医疗器械注册证》复印件。

3.①若投标人为生产企业：所投产品为第一类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。②若投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。

4. 成交供应商需具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，格式自拟。

5. 所投产品必须有正规渠道来源，所代表品牌为原厂、原包装、全新的，符合国家有关质量、安全、环保标准的原装设备。

6. 签订合同时提供厂家授权资料及厂家售后服务证明原件。

7. 报价供应商必须对相关内容进行报价，如有缺漏，按无效报价处理。

8.用假冒伪劣商品供货的恶性竞争手段的一律取消资格。

9.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在投标文件中提供《资格条件承诺函》，格式自拟。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

注：报价人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

附件8需求清单：

# 一、技术参数

| 序号 | 项目 | 需求参数 | 响应参数 | 响应情况 （完全响应或不响应） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗机 | ★1.基本要求：满足医院口腔科在使用牙科综合治疗机完全匹配要求。 # ★2.资质要求：具备FDA或CE认证。 # ▲3.主要配置 # 3.1治疗椅、医生操作台、助手操作台、三用喷枪等于或大于2套、强吸唾等于或大于1套；弱吸唾等于或大于1套、冷光口腔灯等于或大于1套、观片灯等于或大于1套、冲盂漱口水定量给水控制系统等于或大于1套、脚控开关等于或大于1套、医生座椅等于或大于1把、配低速手机等于或大于1把、高速手机等于或大于10把、内置洁牙机等于或大于1台、光固化机等于或大于1台。 # ▲4.性能及参数 4.1治疗椅：全电脑控制操作，具有自动复位、吐痰位、特殊记忆功能，主控板及副控板均设有电脑按键，触摸式按键，防水、防尘；动力系统采用直线静音电机，俯仰全过程≤9秒钟，免维护；最低椅位: ≤390mm,最高椅位≥800mm，负载大于135Kg；双关节头枕可任意调节及锁定；宽体牙椅，牙科椅等于或优于PU环保皮无缝制成型；牙科椅为双扶手设计，外侧扶手可依需要打开，气压锁定平衡臂，臂关节采用平面轴承，整个器械臂推拉自如。 4.2医生操作单元：手机放置方式为下挂式；配置器械盘硅胶软垫，工具台面能够放置更多治疗时所需的工具。为每个手机提供水量调节钮；提供低压发光板式观片；具备多功能喷枪（水、气、水气雾），三用枪头部可拆卸便于消毒。具有冷热水三用枪。配备（红外感应）可调节强度的口腔灯。内置纯净水系统，自来水系统可切换使用。多功能脚踏：可通过脚控开关控制牙椅升降，靠背俯仰，手机工作状态，手机有无水，吹屑气， 添加了冲盂、漱口控制开关，手机防回吸系统，可旋转防摔手机支架，聚醚手机管 4.3助手操作单元：四手操作助手架，设有电脑按键，控制冲盂、漱口和牙椅的自动复位、吐痰位，需具备强力吸引器，吸引器均具备强度调节钮，以方便临床上对吸引流量的控制；符合湿式中央负压，具备弱吸引器，弱吸引器具备强度调节钮，以方便临床上对吸引流量的控制；符合湿式中央负压，需具备多功能喷枪（水、气、水气雾），三用枪头部可拆卸便于消毒。配备真空过滤器。 4.4痰盂部分：一体成型痰盂（可拆卸)，90度旋转痰盂；下水速度不少于4L/min， 4.5供水系统：内置纯净水系统，自来水系统可切换使用，可以直接与医院净化水系统连接，双储水瓶设计。水气电独立布局。 4.6可选地箱：分体，可移动式，位高于治疗椅侧方，主箱体采用吸塑工艺制作，侧箱可旋转90度；可选内置式地箱，配置水、气、电一体开关，且自动排水。 |  |  |  |
| 2 | 牙科种植综合治疗机 | ★1.基本要求：满足医院口腔科在使用牙科种植综合治疗机完全匹配要求。 # ★2.资质要求：具备FDA或CE认证。 # ▲3.主要配置 治疗椅、小车式工作台、医生操作台、助手操作台、三用喷枪等于或大于2套、强吸唾等于或大于1套；弱吸唾等于或大于1套、冷光口腔灯等于或大于1套、冲盂漱口水定量给水控制系统等于或大于1套、脚控开关等于或大于1套、医生座椅等于或大于1把 ▲4.性能及参数 - 4.1 治疗椅：全电脑控制操作，触摸式按键，防水、防尘。具有自动复位、吐痰位、特殊记忆功能，主控板及副控板均设有电脑按键、配置器械盘垫；动力系统采用直线静音电机，俯仰全过程≤9秒钟，免维护；最低椅位: ≤420mm,最高椅位≥800mm，负载大于135Kg；牙椅具有角度补偿功能；头枕可单手任意调节及锁定；宽体牙椅，牙科椅超纤环保美式皮缝制成型，皮垫与机身采用搭扣连接；带有负角设计，牙科椅为双扶手设计，外侧扶手可依需要打开，气压锁定平衡臂，臂关节采用下拉式平面轴承。 - 4.2. 医生操作单元：可升降小推车式器械盘，配备220V电源插座及挂钩，手机放置方式为下挂式；为每个手机提供水量调节钮；提供低压发光板式观片灯，具备多功能喷枪（水、气、水气雾），三用枪头部可拆卸便于消毒。具有冷热水三用枪。配备双控（手动/红外感应）可调节强度和色温的LED手术专用无影灯，并设有专门的强弱光选择功能，具有无极调光功能、同时可调节色温。照明深度达≥1200mm; 微电脑数字控制，具有多段亮度选择，并有照度记忆功能和宽电压工作特性，抗干扰能力强。 - 配置平衡臂悬挂系统，不少于六组关节联动。不少于15功能按键，不少于带3个记忆椅位。内置纯净水系统，自来水系统可切换使用。工具盘配置独立加热的手机及三用枪可自行恒温40度加热。 - 4.3.助手操作单元：四手操作助手架，不少于15功能按键，设有电脑按键，控制冲盂、漱口和牙椅的自动复位、吐痰位和口腔冷光灯的关闭，需具备强力吸引器，吸引器均具备强度调节钮；具备弱吸引器，弱吸引器具备强度调节钮； 符合湿式中央负压，需具备多功能喷枪（水、气、水气雾），三用枪头部可拆卸便于消毒。配备真空过滤器。 - 4.4.安全装置：当治疗台在动作中遇到紧急情况时：靠背遇到障碍自动停止、按医生侧和护士侧任一键和踩下脚闸都可停止治疗台动作，牙椅会停止下降，以防牙椅被障碍物所伤或伤害障碍物。 - 4.5.痰盂部分：一体成型可拆卸痰盂和无锐缘光滑设计的主体，可210度旋转痰盂，易于清洁消毒；下水流畅，下水速度不少于4L/min， - 4.6.供水系统：内置纯净水系统，自来水系统可切换使用，可以直接与医院净化水系统连接。具备管路消毒装置。 - 4.7.地箱：分体，可移动式，位于治疗椅侧方，助手架便于四手操作和设备维护。内置式地箱，配置水、气、电一体开关。且自动排水，保持空气干燥。 - 4.8.侧箱与椅子联动，可旋转180度选转，可双侧开门。 - 4.9.整机水、气恒压系统，外部水、气压不稳定不影响原设定的水、气压，稳定性好。 - ▲4.10.PU水气管：（终身质保）。 |  |  |  |
| 3 | 牙科电动抽吸系统 | ★1.基本要求：满足医院口腔科在使用牙科电动抽吸系统完全匹配要求。 ★2.资质要求：具备FDA或CE认证。 ▲3.性能及参数 - 抽吸流量不少于(L/min) 450 工作电压(V) AC220V 工作频率(Hz) 50/60 额定功率(kW) ≤1.1 真空调节 机械/自动 电机速度(rpm) MAX 2850 管道尺寸大于或等于(mm) DN32 噪音等级小于或等于(dB)2 62 产品尺寸小于或等于(L*W*Hcm) 54*35*40±3 |  |  |  |
| 4 | 电动无油空压机 | ★1.基本要求：满足医院口腔科在使用电动无油空压机完全匹配要求。 ★2.资质要求：具备FDA或CE认证。 ▲3.性能及参数 电 源:220VAC50HZ 电流:5.4A功率:1200W 公称容积流量大于或等于140L/min 额定排气压力大于或等于0.8Mpa 储气罐容积大于或等于60L 噪音小于或等于:60-65dB 机身尺寸:长800x宽400x高670mm±5 |  |  |  |

- 商务要求

（一）交货时间、地点与方式： 接到甲方通知后，24小时内、韶关市曲江区人民医院、送货上门安装调试 。

（二）售后服务

1.维修响应时间	≤30分钟

2.达到现场时间：	≤24小时

3.整机全保期不少于3年

（三） ★专利权和保密要求

投标人应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标人保证不向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

购 销 合 同

合同编号:	曲人医合字〔2024〕   号

采购项目编号：

项目名称：韶关市曲江区人民医院口腔科设备采购项目

（合同仅为参考版本，实际签订合同时可根据情况修改）

甲    方：韶关市曲江区人民医院

电    话：0751-6971175    地址：韶关市曲江区马坝镇工农路8号

乙    方：

电    话：              传真：              地址：

项目名称：

- 货物内容

| 序号 | 商品 名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |
| 注册证号： |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家： |  |  |  |  |  |  |
| 生产地址： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。包括回收同型号完整管套壹支及乙方的原球管包装箱。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：________元（￥____元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要

③符合货物来源国家官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：乙方负责在合同签订后24小时内将口腔科设备发至曲江区人民医院 （以发出时间为准），运费由乙方承担。

2.交货方式：根据医院实际情况而定。

3.交货地点：韶关市曲江区人民医院

五、付款方式

由采购人按下列程序付款：

- 设备到货并安装调试结束，且验收合格之日起30天内支付合同总额的100%。

- 2.中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

（5）收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为 3 年，自验收合格之日起计算。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，需以书面形式给出切实可行的应急方案并加盖公章。

4.如果设备需连接医院信息系统进行数据采集，乙方应承担设备与医院信息系统接口费用，并协助医院做好相关系统链接工作。

5.乙方需免费提供相应的设备培训、应用培训及相关学术交流服务。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。对甲方工作人员进行培训，使他们熟练掌握操作技能。前述工作完成后，乙方以书面形式通知甲方组织验收。

八、验收：

1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.货物已完成安装、调试并达到正常运行的最佳状态，甲方工作人员经过培训已熟练掌握了设备、系统的操作技能。

6.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。甲方如因此遭受经济损失，乙方还应承担赔偿责任。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》的规定处理

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均可将争议提交甲方所在地法院进行诉讼。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、合同生效：

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式  4 份，甲方执3份，乙方执1份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表（手写）：                                 代表（手写）：

签定地点：韶关市曲江区人民医院

签定日期：     年    月   日               签定日期：  年   月     日

开户名称：韶关市曲江区人民医院             开户名称：

银行帐号：44-718201040000660               银行帐号：

开 户 行：农业银行韶关马坝分理处        开 户 行：

统一信用代码：124402054559018095            联系人手机：